Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

olej napędowy dla PKS Poznań  S.A.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów napędowych z możliwością awaryjnej dystrybucji  u Odbiorcy, w ilości szacunkowej 1 200 m3, w tym:

  - w okresie od początku lipca 2017r. do końca listopada 2017r. i od 01 marca do 30 czerwca 2018r. olej napędowy standardowy w ilości szacunkowej  1 167 m3 (gat. B, D oraz F),

  - w okresie od początku grudnia 2017r. do końca lutego 2018r. olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych w ilości szacunkowej 33 m3 (2 klasa paliw dla klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego).

- Warunki i wymagania techniczne:

  - Oferowane oleje napędowe muszą pochodzić od jednego producenta.

  - Oferowane oleje napędowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 590:2013-12 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 9 października 2015r. (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).

  - Cenę za 1 m3 oleju napędowego należy odnosić do jednostek objętościowych w temperaturze referencyjnej +15°C, wg normy PN-ISO 91-1:1999. 	
W przypadku zmiany ww. normy w trakcie realizacji umowy, należy stosować przepisy zmienionej normy.

  - Dostawy oleju napędowego muszą być realizowane do stacji paliw Odbiorcy mieszczących się w Poznaniu przy ulicy Góreckiej 104, na koszt i z wykorzystaniem sprzętu Dostawcy w godzinach od 7.00 do 13.00.

  - Dostawy oleju napędowego muszą odbywać się w przeznaczonych tylko do tego celu cysternach i zbiornikach.

  - Przy każdej dostawie zawory nalewowe oraz spustowe cysterny muszą być zaplombowane, a numery plomb wpisane w dokumencie dostawy. Otwarcie plomb może nastąpić tylko i wyłącznie w obecności uprawnionego pracownika Odbiorcy.

  - W przypadku, gdy z winy Dostawcy dostarczony zostanie olej napędowy nieodpowiedni do przyjętego w ust. 1 okresu dostaw, tj.:

    - olej napędowy standardowego w okresie lipiec – listopad, marzec - czerwiec

    - olej napędowy o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych w okresie grudzień – luty, faktura za dostarczone paliwo musi być wystawiona z ceną oleju napędowego standardowego.

- Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, gdy Odbiorca wcześniej poinformuje Dostawcę o wydłużeniu lub skróceniu okresu dostaw oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych.

...........................................................................

- Data oraz podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo